# اسم المعمل :- معمل المولدات

**موقف تصليح الاليات والمعدات للفترة من 1/5/2019 ولغاية 30/5/2019**

1. **الاليات المنجزة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | نوع الالية | رقمها | العائدية | العوارض | تاريخ الدخول | تاريخ الانجاز |
| 1 | بوب 60 | 806 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 2 | جوندير 250 | 2211 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 3 | بوب 60 | 802 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 4 | بيركنز 45 | 2569 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 5 | بيركنز 75 | 2343 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 6 | دويز 78 | 1056 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 7 | بيركنز 150 | 2635 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 8 | بيركنز 250 | 2836 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 9 | افيكو 450 | 2834 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 10 | بيركنز 100 | 2835 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 11 | بيركنز 100 | 2634 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 12 | بوب 250 | 701 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 13 | بتبو 56 | 850 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 14 | بوب 60 | 801 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 15 | بيركنز 90 | 2475 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 16 | بيركنز 105 | 2372 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 17 | دويز 78 | 1055 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 18 | دويز 78 | 1057 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |
| 19 | بيركنز 75 | 2345 | الاعظمية | بطاريات | 2019/05/06 | 2019/05/06 |

1. **الاليات المتبقية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **نوع الآلية** | **رقمها** | **العائدية** | **العوارض** | **ت. الدخول** | **الإجراءات** |
| **1** | **Fg1000** | **161** | **المشاريع** | **تجفيت محرك +كهربائيات** | **4في 26/2/2019** | **تحت الفحص** |