**التقرير الإحصائي الشهري ( ايار ) 2016 لقسم الكهرباء التزيينات**

**اولا-(شعبة التأسيسات الكهربائية و الإنارة )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال التأسيسات الكهربائية**  **( نصب )** | **مجموع أعمال التأسيسات الكهربائية**  **( صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| 1 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة الصدرين بمناسبة وفاه الامام موسى الكاظم(ع) /دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **صرفت المواد من قبل البلدية** | **100%** |
| 2 | **انجاز العمل في انارة جسر المحبة في الكريعات بمناسبة وفاه الامام موسى الكاظم (ع)/دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **صرفت المواد من قبل البلدية** | **100%** |
| 3 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة مستشفى الكندي باستبدال الطوبات و المصابيح المعطوبة /دائرة بلدية الرصافة** |  | **1** | **58.000** | **100%** |
| 4 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة البردية باستبدال الطوبات والمصابيح المعطوبة /دائرة بلدية الرصافة** |  | **1** | **35.000** | **100%** |
| 5 | **انجاز العمل في تبديل كيبل التغذية الخاص بانارة النشرة الضوئية لجسر الصرافية /دائرة بلدية الكاظمية** |  | **1** | **260.000** | **100%** |
| 6 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة ساحة الواثق باسبدال الطوبات و المصابيح المعطوبة /دائرة بلدية الكرادة** |  | **1** | **101.000** | **100%** |
| 7 | **انجاز العمل في صيانة انارة الجزرة الوسطية في شارع المغرب /دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **135.000** | **100%** |

**ثانيا- (شعبة المبرمجات اللاكترونية والتزيينات )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال المبرمجات الالكترونية والتزيينات   ( نصب – صيانة)** | **مجموع أعمال المبرمجات الالكترونية  ( تزيين )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في تبديل نشرة لد شريطية التالفة المنصوبة على جسر محمد القاسم السريع من جهة تقاطع قرطبة /دائرة بلدية الرصافة** | **1** |  | **1.724.500** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في تزيين الفانوس الموجود في شارع عمر بن عبد العزيز /دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **صرفت المواد من قبل البلدية** | **100%** |

**ثالثا ً- (شعبة الأجهزة اللاسلكية و الشاشات )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع انجاز  أعمال الشاشات   ( نصب)** | **مجموع انجاز أعمال الشاشات**  **(صيانة)** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في الكشف على شاشات الحشد الوطني عدد (10) في مناطق بغداد المختلفة مع صيانة عدد منها** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في صيانة الشاشة التلفزيونية العملاقة في ديوان الامانة /الادارية -الخدمات** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |

**رابعا- (شعبة الكرخ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال شعبة الكرخ**  **( نصب )** | **مجموع أعمال شعبة الكرخ**  **( صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| 1 | **انجاز العمل في صيانة انارة نصب ابو جعفر المنصور بواسطة بروجكترات 400واط هيليوم ابيض /دائرة بلدية المنصور** |  | **1** | **صرفت المواد من قبل البلدية** | **100%** |

**خامسا- (اعمال فريق التبريد )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال فريق التبرد   ( نصب )** | **مجموع أعمال فريق التبريد  (صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في صيانة جهاز سبلت 2طن العائد الى الموتيل السياحي في الزوراء /دائرة العلاقات و الاعلام** |  | **1** | **تم صرف المواد من قبل الدائرة** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في تصليح براد ماء عائد الى الموتيل السياحي في الزوراء/دائرة العلاقات و الاعلام** |  | **1** | **3000** | **100%** |
| **3** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت يونت في قسم الوحدات الالية /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **13.000** | **100%** |
| **4** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت يونت في قسم الوعي البلدي /دائرة العلاقات و الاعلام** |  | **1** | **صرفت المواد من قبل الدائرة** | **100%** |
| **5** | **انجاز العمل في تصليح جهاز مكيف 2طن /دائرةالوحدات الانتاجية** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **6** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت عائد الى مكتب المدير العام /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **70.000** | **100%** |
| **7** | **انجازالعمل في تصليح مكيف هواء 2طن في قسم الادارية و المالية /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **25.000** | **100%** |

**ر.مهندسين أقدم**

**أكرم علوان حسين**

**مدير قسم الكهرباء التزيينات**

**\ \ 2016**

**م.ر.احصائيين**

**سرمد احمد عباس**

**م.المتابعة**

**\ \ 2016**