# اسم المعمل :- الغواطس والديزلات

**موقف تصليح الاليات والمعدات للفترة من 1/4/2019 ولغاية 30/4/2019**

1. **الاليات المنجزة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | نوع الالية | رقمها | العائدية | العوارض | تاريخ الدخول | تاريخ الانجاز |
| 1 | **غاطس** | **16** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **2في 12/2/2019** | **2019/04/15** |
| 2 | **غاطس فلندي** | **29** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **3في 12/2/2019** | **2019/04/15** |
| 3 | **غاطس يوغسلافي** | **13** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **4في 12/2/2019** | **2019/04/15** |
| 4 | **غاطس كابوتا** | **5** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **5في 12/2/209** | **2019/04/15** |
| 5 | **غاطس صيني** | **6** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **7في 12/2/2019** | **2019/04/15** |
| 6 | **غاطس صيني** | **7** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **6في 12/2/2019** | **2019/04/15** |
| 7 | **غاطس صيني** | **21** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **8في 12/2/2019** | **2019/04/16** |
| 8 | **غاطس صيني** | **14** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **9في 12/2/2019** | **2019/04/16** |
| 9 | **غاطس صيني** | **11** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **12في 12/2/2019** | **2019/04/16** |
| 10 | **غاطس صيني** | **23** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **10في 12/2/2019** | **2019/04/16** |
| 11 | **غاطس صيني** | **24** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **11في 12/2/2019** | **2019/04/16** |
| 12 | **غاطس سويدي** | **26** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **14في 12/2/2019** | **2019/04/18** |
| 13 | **غاطس صيني** | **8** | **ماء بغداد** | **لف +كابل سل+بولبرن** | **13في 12/2/2019** | **2019/04/18** |

1. **الاليات المتبقية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **نوع الآلية** | **رقمها** | **العائدية** | **العوارض** | **ت. الدخول** | **الإجراءات** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |