موقف تصليح معمل المولدات (المفارز الخارجية) للفترة من 1/3/2019 ولغاية 31/3/2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **رقم الالية** | **نوع الالية** | **العائدية** | **نوع العارض** | **تاريخ الدخول** | **تاريخ الانجاز** |
|  | **2461** | **كمنز1000** | **المشاريع معمل اسفلت العبيدي** | **تبديل دهن شل 160 لتر** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2462** | **كمنز1000** | **المشاريع معمل اسفلت العبيدي** | **تبديل دهن شل 160 لتر** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2610** | **كمنز1500** | **المشاريع معمل اسفلت العبيدي** | **تبديل دهن شل 20 لتر** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2242** | **ارون 1000** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 150 لتر محطة TS2** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2782** | **بير كنز 500** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 65 لتر محطة الضباط** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2395** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة B1** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2458** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة A6** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2456** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة B12** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2466** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة A4** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **بلا** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة A4** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2416** | **بير كنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر محطة A2** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **2787** | **كمنز1250** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 160 لتر محطة TS2** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **1015** | **صقر 450** | **الغدير** | **تبديل دهن محرك شل 25 لتر محطة الضباط** | **20/03/2019** | **20/03/2019** |
|  | **903** | **بوب 175** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 30لتر محطة الوزيرية** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **559** | **FG370** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة الوزيرية** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **701** | **بوب 250** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة الوزيرية** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2211** | **جوندير 250** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 35لتر محطة المجمع العلمي** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **1032** | **صقر 450** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 25لتر محطة المجمع العلمي** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2371** | **صقر 500** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 35لتر محطة A1** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **929** | **FG750** | **الاعظمية** | **تبديل دهن دورة 140لتر محطة محطة A1** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2907** | **دويز 1500** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 260 لتر محطة R2** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2908** | **كنز 1250** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة R2** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2909** | **بيركنز 1250** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة الصقلاوية** | **24/03/2019** | **24/03/2019** |
|  | **2334** | **كمنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة الامين** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2399** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة 703** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2741** | **بيركنز100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة العباسي** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2823** | **بيركنز 450** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 40 لتر مقر الدائرة** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2591** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة A5** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2182** | **بيركنز100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة 709** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2742** | **بيركنز100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة 709** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2806** | **بيركنز500** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة الامين** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2384** | **كمنز 1250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة النعيرية** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2904** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر غاطس في المهني** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2905** | **بير كنز650** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 65 لتر خط الطوارئ** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2796** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B4** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2795** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A10** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2831** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A5** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2830** | **بير كنز250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B7** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **573** | **FG266** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة النعرية** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **1017** | **صقر 450** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن دورة 25 لتر محطة النعيرية** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2660** | **بيركنز275** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 35 لتر المحطة/2** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2729** | **بيركنز630** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 65 لتر مقر الدائرة** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2565** | **بيركنز 550** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 65 لتر المحطة/11** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2720** | **بيركنز 275** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 65 لتر المحطة/12** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2715** | **بيركنز350** | **الصدر/1** | **تبديل دهن شل 35 لتر المحطة حلانة** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2815** | **بيركنز500** | **الصدر/1** | **تبديل دهن شل 35 لتر المحطة حلاقة** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2310** | **صقر500** | **الصدر/1** | **تبديل دهن دورة 35 لتر المحطة حلاقة** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2387** | **بيركنز150** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 20 لتر المحطة /1** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2174** | **يونس250** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 30 لتر المحطة /2** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **725** | **بوب175** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 30 لتر المحطة /3** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2031** | **صقر450** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 25 لتر المحطة /3** | **25/03/2019** | **25/03/2019** |
|  | **2641** | **بيركنز 150** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 20 لتر محطة الطالبية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2733** | **بيركنز 400** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 55 لتر مقر لدائرة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2640** | **بيركنز 275** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة المنامة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2902** | **بيركنز 700** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 75 لتر غاطس R1** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2888** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة اور/1** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2887** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة اور/2** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2886** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة ديوان/2** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2889** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة سبع قصور** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2879** | **بيركنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة الطالبية العمودية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2550** | **بيركنز 56** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 15 لتر كراج الاليات** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2293** | **صقر 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة حي اور** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2340** | **كمنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة حي اور** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **1050** | **دويز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة الديوان** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **1079** | **بيركنز 150** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة الديوان** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **705** | **بوب 175** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30لتر محطة الديوان** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2303** | **صقر 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة المنامة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **1029** | **صقر 450** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 25لتر محطة المنامة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2642** | **بيركنز 150** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 20لتر محطة الجزائر** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **805** | **بوب 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر محطة الجزائر** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **728** | **بوب 175** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30لتر محطة الطالبية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **702** | **بوب 120** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30لتر محطة حي اور** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2561** | **كمنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40لتر مقر الدائرة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **12213** | **ارون 1000** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 150لتر الغزالية الصحية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2609** | **بيركنز100** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 160لتر مقر الدائرة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2847** | **صقر 250** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر امطار السنك** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2848** | **بيركنز 500** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 65 لتر نقف المقاتل** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2818** | **بيركنز 400** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 55 لتر الباب الوساطي** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2845** | **بيركنز 500** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 65 لتر امطار النصر** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2844** | **بيركنز 250** | **الرصافة** | **تبديل دهن محرك شل 35 لتر مدخل الثورة** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2050** | **يونس60** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر نفق التحرير** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2283** | **بيركنز 100** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر نفق التحرير** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **811** | **بوب 120** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر ساحة بيروت** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **247733** | **بيركنز 165** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر 14 تموز** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2001** | **يونس 150** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر 14 تموز** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2192** | **بيركنز 1000** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 160 لتر الغزالية الصحية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2707** | **بيركنز 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة الهندية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2505** | **بيركنز 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة SE1** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2448** | **FG 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة SE1** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **12243** | **ارون 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 150 لتر محطة الرشيد** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2210** | **ارون 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 150 لتر محطة SE1** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2771** | **بيركنز 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 20 لتر محطة المطلق** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2471** | **فالفو 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة SE3** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **931** | **FG 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 180 لتر محطة الرشيد** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2028** | **صقر 450** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 25 لتر محطة الطلق** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2439** | **كمنز250** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 40 لتر محطة الجادرية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2708** | **بيركنز 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة SE3** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **707** | **FG 370** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 40 لتر محطة الجادرية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2449** | **FG 380** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 40 لتر محطة الهندية** | **26/03/2019** | **26/03/2019** |
|  | **2799** | **بيركنز 100** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 20 لتر مقر الدائرة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2802** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 15 لتر وقود الحبيبية** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2803** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 15 لتر وقود النهضة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2661** | **بيركنز 250** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 35 لتر معمل الحدادة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2290** | **ارون 1000** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 150 لتر مقر الدائرة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2585** | **كمنز 800** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 140 لتر مقر الدائرة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2659** | **بيركنز 90** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر قسم الوحدات** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2750** | **اطلس 25** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 20 لتر معمل المولدات** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2781** | **اطلس 25** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 20 لتر معمل الحدادة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2298** | **بيركنز 80** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر وقود الحبيبية** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2383** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر معمل الحدادة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **171** | **فيات 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 20 لتر وقود النهضة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **54** | **مرسيدس 320** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 35 لتر معمل الميكانيك** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2299** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر وقود النهضة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |
|  | **2335** | **صقر 500** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 35 لتر مقر الدائرة** | **27/03/2019** | **27/03/2019** |

**المتبقي**

| **ت** | **نوع المولدة** | **رقمها** | **العائدية** | **العوارض** | **تاريخ الدخول** | **الملاحظات** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ----- |  |  |  |  |  |