**التقرير الإحصائي الشهري ( حزيران ) 2016 لقسم الكهرباء التزيينات**

**اولا-(شعبة التأسيسات الكهربائية و الإنارة )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال التأسيسات الكهربائية**  **( نصب )** | **مجموع أعمال التأسيسات الكهربائية**  **( صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| 1 | **انجاز العمل في صيانة انارة الجزرة الوسطية لجسر الصرافية / دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **97,000** | **100%** |
| 2 | **انجاز العمل في تبديل كبيل التغذية الخاص بانارة النشرات الضوئية لجسر الصرافية / دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **260,000** | **100%** |
| 3 | **انجاز العمل في صيانة انارة تمثال الواثق في ساحة الواثق / دائرة بلدية الكرادة** |  | **1** | **123,000** | **100%** |
| 4 | **انجاز العمل في صيانة انارة شعبة الحراسات / قسم الكهرباء والتزيينات** |  | **1** | **6000** | **100%** |
| 5 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة قطاع (22)/ دائرة بلدية الصدر الثانية** |  | **1** | **43,500** | **100%** |
| 6 | **انجاز العمل في صيانة انارة البرو جكترات المنصوبة في حديقة السويس / دائرة بلدية الاعظمية** |  | **1** | **1,453,000** | **100%** |
| 7 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة البردية / دائرة بلدية الرصافة** |  | **1** | **175,000** | **100%** |

**ثانيا- (شعبة المبرمجات اللاكترونية والتزيينات )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال المبرمجات الالكترونية والتزيينات   ( نصب – صيانة)** | **مجموع أعمال المبرمجات الالكترونية  ( تزيين )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في صيانة نشرة زينة على شكل طوبة عدد (2)في تقاطع الوزيرية قرب نقابة الصحفيين بتبديل اللدات التالفة بنشرات شريطية لد 180 /دائرة بلدية الاعظمية** | **1** |  | **1.146.900** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في صيانة انارة نصب الحرية /دائرة بلدية الرصافة** | **1** |  | **240.000** | **100%** |
| **3** | **انجاز العمل في تزيين جسرالصرافية /دائرة بلدية الرصافة** |  | **1** | **97.500.000** | **100%** |

**ثالثا ً- (شعبة الأجهزة اللاسلكية و الشاشات )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع انجاز  أعمال الشاشات   ( نصب)** | **مجموع انجاز أعمال الشاشات**  **(صيانة)** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في في صيانة لوحة اخبارية واحدة وذلك بتجميع الاجزاء الصالحة من لوحات اخبارية تالفة /دائرة بلدية الشعب** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في صيانة اذاعة المتحف البغدادي وتوصيل المشاهد الصوتية مع جلب اجهزة mp3عدد (5)لغرض صيانتها داخل القسم /قسم الشؤون السياحية** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **3** | **انجاز العمل في صيانة الشاشة التلفزيونية العملاقة المنصوبة امام مبنى ديوان الامانة /دائرة العلاقات و الاعلام** |  | **1** | **تم صرف المواد من قبلهم** | **100%** |
| **4** | **انجاز العمل في صيانة حاسبة الشاشة التلفزيونية العملاقة المنصوبة في كورنيش الاعظمية** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **5** | **انجاز العمل في صانة الساعة المنصوبة في مقر الدائرة وذلك بتبديل البطارية الخاصة بجهاز الكزنترول وصيانة كارت الشحن /دائرة بلدية الشعب** |  | **1** | **صرفت المواد من قبلهم** | **100%** |

**رابعا- (شعبة الكرخ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال شعبة الكرخ**  **( نصب )** | **مجموع أعمال شعبة الكرخ**  **( صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| 1 | **انجاز العمل في صيانة انارة حديقة جعفر العلي /دائرة بلدية المنصور** |  | **1** | **298.000** | **100%** |
| 2 | **انجاز العمل في تزيين مثلث شارع الزيتون قرب ساحة الفارس العربي /دائرة بلدية الكرخ** |  | **1** | **266.500** | **100%** |

**خامسا- (اعمال فريق التبريد )**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **مكان العمل** | **مجموع أعمال فريق التبرد   ( نصب )** | **مجموع أعمال فريق التبريد  (صيانة )** | **المصروف الفعلي** | **نسبة الانجاز** |
| **1** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت يونت 2طن العائد الى قسم الخدمات الفنية /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **2** | **انجاز العمل في نصب جهاز سبلت يونت عدد (2)في قسم الخدمات الفنية العائد لمعمل البنزين /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **بدون صرف مواد** | **100%** |
| **3** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت يونت عائد الى قسم الادوات الاحتياطية /دائرة الوحدات الانتاجية** |  | **1** | **تم صرف المواد من قبلهم** | **100%** |
| **4** | **انجاز العمل في تصليح جهاز سبلت يونت 2طن و العائد الى شعبة ادامة الاليات** |  | **1** | **تم صرف المواد من قبلهم** | **100%** |

**ر.مهندسين أقدم**

**أكرم علوان حسين**

**مدير قسم الكهرباء التزيينات**

**\ \ 2016**

**م.ر.احصائيين**

**سرمد احمد عباس**

**م.المتابعة**

**\ \ 2016**