# اسم المعمل :- المولدات

**موقف تصليح الاليات والمعدات للفترة من 1/4/2019 ولغاية 30/4/2019**

1. **الاليات المنجزة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | نوع الالية | رقمها | العائدية | العوارض | تاريخ الدخول | تاريخ الانجاز |
| 1 | **بيركنز 56** | **2550** | **الشعب** | **فلتر هواء/1+ فلتر دهن/1 +فيت بم كهربائي/1** | **13 في 22/4/2019** | **2019/04/23** |

1. **الاليات المتبقية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **نوع الآلية** | **رقمها** | **العائدية** | **العوارض** | **ت. الدخول** | **الإجراءات** |
| **1** | **Fg1000** | **161** | **المشاريع** | **تجفيت محرك +كهربائيات** | **4في 26/2/2019** | **تحت الفحص** |