**موقف تصليح معمل المولدات (المفارز الخارجية) للفترة من 1/4/2019 ولغاية 30/4/2019**

**1- الاليات المنجزة**

| **ت** | **رقم الآلية** | **نوعها** | **العائدية** | **العوارض** | **تاريخ العمل** | **تاريخ الانجاز** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2462** | **كمنز 1000** | **المشاريع** | **تبديل دهن شل 160 لتر اسفلت العبيدي** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **2** | **2461** | **كمنز 1000** | **المشاريع** | **تبديل دهن شل 160 لتر اسفلت العبيدي** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **3** | **2610** | **بيركنز 150** | **المشاريع** | **تبديل دهن شل 20 لتر اسفلت العبيدي** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **4** | **2242** | **ارون 1000** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 150 لتر TS2** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **5** | **2782** | **بيركنز 500** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة الضباط** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **6** | **2395** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B1** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **7** | **2458** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A6** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **8** | **2456** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B12** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **9** | **2466** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A4** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **10** | **بلا** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A4** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **11** | **2416** | **بيركنز 250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A2** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **12** | **2787** | **كمنز 1250** | **الغدير** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة TS2** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **13** | **1015** | **صقر 450** | **الغدير** | **تبديل دهن دورة 160 لتر محطة الضباط** | **18/04/2019** | **18/04/2019** |
| **14** | **2907** | **دويتر 1500** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 260 لتر محطة R2** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **15** | **2908** | **كمنز1250** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة R2** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **16** | **2909** | **بيركنز1250** | **الشعلة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة الصقلاوية** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **17** | **903** | **بوب175** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة الوزيرية** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **18** | **559** | **FG 370** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 40 لتر محطة الوزيرية** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **19** | **701** | **بوب250** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 40 لتر محطة الوزيرية** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **20** | **2211** | **جوندير250** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة المجمع العلمي** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **21** | **1032** | **صقر 450** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 25 لتر محطة المجمع العلمي** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **22** | **2371** | **صقر 500** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A1** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **23** | **929** | **FG 750** | **الاعظمية** | **تبديل دهن شل 140 لتر محطة A1** | **22/04/2019** | **22/04/2019** |
| **24** | **2334** | **كمنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة الامين** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **25** | **2399** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة 703** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **26** | **2741** | **بيركنز 100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة العباسي** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **27** | **2823** | **بيركنز 450** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 40 لتر مقر الدائرة** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **28** | **2591** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة A5** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **29** | **2182** | **بيركنز 100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة 709** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **30** | **2742** | **بيركنز 100** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 10 لتر محطة 709** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **31** | **2806** | **بيركنز 500** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة الامين** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **32** | **2384** | **كمنز 1250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 160 لتر محطة النصيرية** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **33** | **2904** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر غاطس حي المهني** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **34** | **2905** | **بيركنز 650** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 65 لتر خط الطوارئ** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **35** | **2796** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B4** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **36** | **2795** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A10** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **37** | **2831** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة A5** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **38** | **2830** | **بيركنز 250** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة B7** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **39** | **573** | **FG 266** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 30 لتر محطة النصرية** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **40** | **1017** | **صقر 450** | **بغداد الجديدة** | **تبديل دهن شل 25 لتر محطة النصرية** | **23/04/2019** | **23/04/2019** |
| **41** | **2213** | **ارون 1000** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 150 لتر الغزالية الصحية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **42** | **2609** | **بيركنز 1000** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 160 لتر مقرالدائرة** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **43** | **2847** | **صقر 250** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 35 لتر امطار السنك** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **44** | **2848** | **بيركنز 500** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 65 لتر نفق المقاتل** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **45** | **2818** | **بيركنز 400** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 55 لتر الباب الوسطاني** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **46** | **2845** | **بيركنز 500** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 65 لتر امطارالسنك** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **47** | **2844** | **بيركنز 250** | **الرصافة** | **تبديل دهن شل 35 لتر مدخل الثور** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **48** | **2660** | **بيركنز 275** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة /2** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **49** | **2729** | **بيركنز 630** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 65 لتر مقر الدائرة** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **50** | **2565** | **بيركنز 550** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة /11** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **51** | **2720** | **بيركنز 275** | **الصدر/2** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة /12** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **52** | **2715** | **بيركنز 350** | **الصدر/1** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة حلاتة** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **53** | **2815** | **بيركنز 500** | **الصدر/1** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة حلاتة** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **54** | **2050** | **يونس 60** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر نفق التحرير** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **55** | **2283** | **بيركنز 100** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر نفق التحرير** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **56** | **811** | **بوب 120** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر ساحبة بيروت** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **57** | **2477** | **بيركنز 165** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 20 لتر 14تموز** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **58** | **2001** | **يونس 150** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر 14تموز** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **59** | **2192** | **بيركنز 1000** | **الرصافة** | **تبديل دهن دورة 160 لتر الغزالية الصحية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **60** | **2310** | **صقر 500** | **الصدر/1** | **تبديل دهن دورة 35 لتر حلاتة** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **61** | **2387** | **بيركنز 150** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 20 لتر محطة /1** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **62** | **2174** | **يونس 250** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة /2** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **63** | **725** | **بوب 175** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة /3** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **64** | **2031** | **صقر 450** | **الصدر/2** | **تبديل دهن دورة 25 لتر محطة /3** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **65** | **2771** | **بيركنز 100** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة المعلق** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **66** | **2471** | **فالفو 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 35 لتر محطة SE3** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **67** | **931** | **fg 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 180 لتر محطة الرشيد** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **68** | **2028** | **صقر 450** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 25 لتر محطة المعلق** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **69** | **2439** | **كنز 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 40 لتر محطة الجادرية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **70** | **2708** | **بيركنز 250** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 35 لتر محطة SE3** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **71** | **707** | **fg 370** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 40 لتر محطة الجادرية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **72** | **2449** | **fg 380** | **الكرادة** | **تبديل دهن دورة 40 لتر محطة الهندية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **73** | **2707** | **بيركنز 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة الهندية** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **74** | **2505** | **بيركنز 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة SE1** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **75** | **2448** | **fg 500** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 65 لتر محطة SE1** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **76** | **2243** | **ارون 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 150 لتر محطة الرشيد** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **77** | **2210** | **ارون 1000** | **الكرادة** | **تبديل دهن شل 150 لتر محطة SE1** | **24/04/2019** | **24/04/2019** |
| **78** | **2799** | **بيركنز 100** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 20 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **79** | **2802** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 15 لتر وقود الحبيبية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **80** | **2803** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 15 لتر وقود النهضة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **81** | **2661** | **بيركنز 250** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 35 لتر معمل الحدادة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **82** | **2290** | **ارون 1000** | **الانتاجية** | **تبديل دهن شل 150 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **83** | **2641** | **بيركنز 150** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 20 لتر محطة الطالبية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **84** | **2733** | **بيركنز 400** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 55 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **85** | **2902** | **بيركنز 700** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 75 لتر غاطسR1** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **86** | **2888** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر غاطس اور/1** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **87** | **2886** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة ديوان/2** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **88** | **2889** | **بيركنز 350** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة سبع قصور** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **89** | **2879** | **بيركنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 35 لتر محطة الطالبية العمودية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **90** | **2550** | **بيركنز 56** | **الشعب** | **تبديل دهن شل 15 لتر كراج الاليات** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **91** | **2293** | **صقر 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر حي اور** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **92** | **2340** | **كمنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر حي اور** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **93** | **1050** | **دويز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر الديوان** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **94** | **705** | **بوب 175** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30 لتر الديوان** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **95** | **2303** | **صقر 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر محطة المنامة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **96** | **1029** | **صقر 450** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 25 لتر محطة المنامة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **97** | **2642** | **بيركنز 150** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 20 لتر محطة الجزائر** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **98** | **805** | **بوب 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر محطة الجزائر** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **99** | **728** | **بوب 175** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة الطالبية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **100** | **702** | **بوب 120** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 30 لتر محطة حي اور** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **101** | **2561** | **كمنز 250** | **الشعب** | **تبديل دهن دورة 40 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **102** | **2585** | **كمنز 800** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 40 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **103** | **2659** | **بيركنز 90** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر الوحدات الالية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **104** | **2750** | **اطلس 25** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 20 لتر معمل المولدات** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **105** | **2781** | **اطلس 25** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 20 لتر معمل الحدادة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **106** | **2298** | **بيرطنز 80** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر وقود الحبيبية** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **107** | **2383** | **بيركنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر معمل الحدادة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **108** | **54** | **مارسيدس 320** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 35 لتر معمل الميكانيك** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **109** | **2299** | **بير كنز 60** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 15 لتر وقود النهضة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |
| **110** | **2335** | **صقر 500** | **الانتاجية** | **تبديل دهن دورة 35 لتر مقر الدائرة** | **25/04/2019** | **25/04/2019** |

2- الاليات المتبقية

| **ت** | **رقم الآلية** | **نوعها** | **العائدية** | **العوارض** | **رقم بطاقة التصليح**  **وتاريخها** | **تاريخ العمل** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ----- |  |  |  |  |  |