**اسم** **المعمل :- المولدات**

**موقف تصليح الاليات والمعدات للفترة من 1/3/2019 ولغاية31/3/2019**

1**- المعدات المنجزة**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | نوع المولدة | رقمها | العائدية | العــوارض | تاريخ الدخول | تاريخ الانجاز |
|  | بيركنز 250 | 2661 | الانتاجية | بروتكس +فلاتر | 5في 10/3/2019 | 11/3/2019 |
|  | **بيركنز150** | **2387** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **12 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز150** | **2175** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **11 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز120** | **2237** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **10 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز550** | **2565** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **9 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز250** | **2174** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **8 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز275** | **2238** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **7 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  | **بيركنز150** | **2418** | **الصدر/2** | **فلاتر** | **6 في 13/3/2019** | **14/03/2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2- المعدات المتبقية**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ت** | **نوع الالية** | **رقمها** | **العائدية** | **العــوارض** | **تاريخ الدخول** | **الاجراءات** |
|  | **Fg1000** | **161** | **المشاريع** | **تجفيت محرك +كهربائيات** | **4في 26/2/2019** | **تحت الفحص** |